РАБОТЫ,

выполняемые при проведении частичных осмотров

- Утепление оконных и балконных проемов.

- Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

- Утепление входных дверей в квартиры.

- Утепление чердачных перекрытий.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Ремонт печей и кухонных очагов.

- Утепление бойлеров.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

- Консервация поливочных систем.

- Укрепление флагодержателей.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Ремонт и укрепление наружных водоразборных кранов и колонок.

- Поставка доводчиков на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предпотолочных листов и др.).

- Смена прокладок в водопроводных кранах.

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренней канализации.

- Прочистка сифонов.

- Регулировка смывного бачка.

- Притирка пробочного крана в смесителе.

- Регулировка и ремонт трехходового крана.

- Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции.

- Проветривание колодцев.

- Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки.

- Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.